## Musterliste
Inventarisierung Schliessanlagen GEXI / Abschnitt +L | [5 empty] | Aufgenommene Schliessungen +L: |  |  | 159 | Aufgenommene Schliessungen Gebietseinheit: |  | 2950
[26 empty] | Pfad bei Verlust Fotoverlinkung | Alternative Standortverlinkung
AKS-Code | Erfassungs-bereich | Strecken-abschnitt | Unterhalts-kilometer | Fahrspur | Stock-werk | Raum | E-Koordinate | N-Koordinate | Bezeichnung | Ortsname | Nummer | Schliessung | Zylindertyp | Zylinderlänge mm | Schloss | Panikschloss | Staubschutz | Rostfrei | Bemerkung/Pendenz | Fotolink | Standort | Planlink | Aktualisierung | Aufnahme |  | Ordner \ Unterordner \ Name Foto | Map.geo.admin
+L WOL 128.870 N = TTA TUER001 | +L | WOL | 128.87 | N | - | - | 2689164.2781 | 1204996.8947 | Wildschutztor | Wolfsprung | Fehlt | 0 0014 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Nummer fehlt | Foto | Standort | - | 2023-02-23 | 2023-02-23 | → | Abschnitt +L\20230223_+L\IMG_5246.JPG | Standort
+L WOL 128.870 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 128.87 | S | - | - | 2689150.2903 | 1204997.203 | Wildschutztor | Wolfsprung | Fehlt | 5000 | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Nummer fehlt, 5000 Schliessung | Foto | Standort | - | 2023-02-23 | 2023-02-23 | → | Abschnitt +L\20230223_+L\IMG_5247.JPG | Standort
+L WOL 128.880 N = TTA TUER001 | +L | WOL | 128.88 | N | - | - | 2689165.781 | 1204984.5103 | Brückenkasten | Wolfsprung | - | Keine | - | - | - | - | - | - | Keine Schliessung | Foto | Standort | - | 2023-02-23 | 2023-02-23 | → | Abschnitt +L\20230223_+L\IMG_5248.JPG | Standort
+L FLS PWGI = WVA VK001 | +L | FLS | 141.16 | N | - | - | 2690124.1633 | 1194352.2625 | Wasserver / Entsorgung | Giessen | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5458.JPG | Standort
+L FLS 140.855 N = TTA TUER001 | +L | FLS | - | N | - | - | 2690407.8144 | 1194430.7891 | Tueren / Toranlage | SBB Wanne Pumpwerk | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5459.JPG | Standort
+L FLS UNTFSBB PW 0 R01 = TTA TUER001 | +L | FLS | - | N | - | - | 2690408.5006 | 1194428.8327 | Tueren / Toranlage | SBB Wanne Pumpwerk | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5460.JPG | Standort
+L TUF PZSUD VP = TTA TUER001 | +L | TUF | - | S | - | - | 2690565.8066 | 1194562.2183 | Tueren / Toranlage | Anschluss_A4 | - | Badge | 1434 SL2 K6 | - | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5461.JPG | Standort
+L FLS PWRI VP = TTA TUER001 | +L | FLS | - | S | - | - | 2690504.9112 | 1194509.62 | Tueren / Toranlage | Rieder | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5462.JPG | Standort
+L FLS PWRI VK = TTA TUER001 | +L | FLS | - | S | - | - | 2690474.2116 | 1194484.7386 | Vorsicherungskasten | Rieder | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5463.JPG | Standort
+L FLS PWRI PW A R01 = TTA TUER003 | +L | FLS | - | S | - | - | 2690482.2267 | 1194478.6381 | Wasserver / Entsorgung | Rieder | - | 0 0010 00 B | 1037 D/11 | - | Kippschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5464.JPG | Standort
+L FLS PWRI PW A R01 = TTA TUER002 | +L | FLS | - | S | - | - | 2690481.3951 | 1194482.021 | Wasserver / Entsorgung | Rieder | - | 0 0010 00 B | 1037 D/11 | - | Kippschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5465.JPG | Standort
+L FLS PWRI PW A R01 = TTA TUER001 | +L | FLS | - | S | - | - | 2690477.4745 | 1194482.6944 | Wasserver / Entsorgung | Rieder | - | 0 0010 00 B | 1037 D/11 | - | Kippschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5466.JPG | Standort
+L FLS 140.680 = TTA TUER001 | +L | FLS | - | N | - | - | 2690550.6277 | 1194485.4994 | Barriere | Anschluss_A4 | - | 0 0012 00 B | 1031 | 19/25.5 | Schwenkschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5467.JPG | Standort
+L FLS 140.680 = TTA TUER001 | +L | FLS | - | N | - | - | 2690551.1081 | 1194485.6234 | Barriere | Anschluss_A4 | - | 0 0012 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5468.JPG | Standort
+L FLS UNTFFLS VK = TTA TUER001 | +L | FLS | 140.6 | S | - | - | 2690549.5938 | 1194501.5663 | Vorsicherungskasten | Unterführung Kreisel | - | 0 0010 00 B | 1031 | 19/25.5 | Schwenkschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5494.JPG | Standort
+L FLS UNTFFLS VK = TTA TUER001 | +L | FLS | 140.6 | S | - | - | 2690549.8529 | 1194501.5135 | Vorsicherungskasten | Unterführung Kreisel | - | 0 0010 00 B | 1031 | 19/25.5 | Schwenkschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-02-28 | → | Abschnitt +L\20230228_+L\IMG_5495.JPG | Standort
+L FLN 137.98 S = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.98 | S | - | - | 2690370.6568 | 1196886.8644 | Barriere | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0012 00 B | 1262 | 9.0/10.0/2.0 | Motorschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-13 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5849.JPG | Standort
+L FLN 137.98 S = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.98 | S | - | - | 2690370.7521 | 1196886.7724 | Barriere | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0012 00 B | 1031 | 19/25.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-13 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5850.JPG | Standort
+L FLN 138.000 S = TTA TUER001 | +L | FLN | 138 | S | - | - | 2690389.5689 | 1196871.528 | Vorsicherungskasten | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0012 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-13 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5851.JPG | Standort
+L FLN 138.000 S = TTA TUER002 | +L | FLN | 138 | S | - | - | 2690390.4042 | 1196871.1704 | Barriere | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0012 00 B | 1262 | 9.0/10.0/2.0 | Motorschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-13 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5852.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | - | S | 0 | R01 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Tueren / Toranlage | Portal_Zentrale_Nord | - | Badge | 9001-K5 | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5853.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | - | S | 0 | R01 | 2690406.0239 | 1196829.5708 | Tueren / Toranlage | Portal_Zentrale_Nord | - | 0 0028 00 B | 1519 | 52.5/32.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5854.JPG | Standort
+L FLN 138.050 S = TTA TUER001 | +L | TUF | 138.05 | S | - | - | 2690402.8884 | 1196768.1053 | Barriere | Umfahrung_Fluelen | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5855.JPG | Standort
+L FLN 138.050 S = TTA TUER001 | +L | TUF | 138.05 | S | - | - | 2690402.7916 | 1196768.3807 | Barriere | Umfahrung_Fluelen | - | 0 0012 00 B | 1031 | 19/25.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5856.JPG | Standort
+L TUF PZNORD SS 0 R01= TTA TUER001 | +L | TUF | - | S | 0 | R01 | 2690418.7493 | 1196772.9325 | Tueren / Toranlage | Umfahrung_Fluelen | - | 0 0012 00 B | 1515 | 47.5/32.5 | Drehschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5857.JPG | Standort
+L FLN 137.950 N = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.95 | N | - | - | 2690357.8558 | 1196914.0051 | Leiter | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0010 00 B | 2001C | 24/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5860.JPG | Standort
+L FLN GRB S = WVA MAGR 01 | +L | FLN | - | S | - | - | 2690330.8137 | 1196689.8626 | Wasserver / Entsorgung | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-13 | → | Abschnitt +L\20230313_+L\IMG_5861.JPG | Standort
+L FLN 137.730 S = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.73 | S | - | - | 2690185.8556 | 1197108.1775 | Leiter | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5866.JPG | Standort
+L FLN 137.780 S = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.78 | S | - | - | 2690209.2125 | 1197054.8278 | Barriere | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0011 00 B | 2001C | 24/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5867.JPG | Standort
+L FLN 137.480 N = TTA TUER001 | +L | FLN | 137.48 | N | - | - | 2690157.8402 | 1197308.4859 | Brückenkasten | Vorzone_Fluelen_Nord | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5868.JPG | Standort
+L AXE 136.220 N = TTA TUER001 | +L | AXE | 136.22 | N | - | - | 2689411.1676 | 1198130.5138 | Leiter | Axenfluh | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5869.JPG | Standort
+L AXE 136.230 S = TTA TUER001 | +L | AXE | 136.23 | S | - | - | 2689402.5961 | 1198117.0816 | Brückenkasten | Axenfluh | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5870.JPG | Standort
+L OLB TSSI TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | OLB | 132.236 | N | 0 | R01 | 2689556.0363 | 1201746.6374 | Trafostation | Trafostation Schiferenegg | - | Badge | 9001-K5 | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5871.JPG | Standort
+L OLB TSSI TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | OLB | 132.236 | N | 0 | R01 | 2689557.4557 | 1201745.1555 | Trafostation | Trafostation Schiferenegg | - | 0 0028 00 A | 1515 | 47.5/32.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5872.JPG | Standort
+L OLB 131.236 N = TTA TUER001 | +L | OLB | 132.236 | N | - | - | 2689557.2258 | 1201746.8187 | Tueren / Toranlage | Trafostation Schiferenegg | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5873.JPG | Standort
+L OLB 131.002 N = TTA TUER001 | +L | OLB | 131.002 | N | - | - | 2689276.4625 | 1202943.7453 | Tueren / Toranlage | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5874.JPG | Standort
+L OLB 130.933 N = TTA TUER001 | +L | OLB | 130.935 | N | - | - | 2689237.7959 | 1202997.4016 | Tueren / Toranlage | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 1519 | 37.5/37.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5875.JPG | Standort
+L OLB TSORT (130.933) | +L | OLB | 130.933 | N | - | - | 2689235.5879 | 1203000.4918 | Trafostation | Ort | - | EWA | Unbekannt | Unbekannt | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5876.JPG | Standort
+L WOL 129.680 N = TTA TUER001 | +L | WOL | 129.68 | N | - | - | 2689358.8937 | 1204210.9832 | Schacht | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5877.JPG | Standort
+L WOL 128.750 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 128.75 | S | - | - | 2689121.4979 | 1205104.3332 | Brückenkasten | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5878.JPG | Standort
+L WOL 128.770 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 128.77 | S | - | - | 2689145.5248 | 1205092.8627 | Tueren / Toranlage | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5881.JPG | Standort
+L WOL VKWS S = NSV VK 001 | +L | WOL | 129.57 | S | - | - | 2689269.2446 | 1204308.3471 | Niederspannungsversorgung | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5882.JPG | Standort
+L WOL VKWS S = KAA VK 001 | +L | WOL | 129.57 | S | - | - | 2689270.1874 | 1204306.1842 | Kabelanlage | Wolfsprung | - | 0 0005 00 A | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5883.JPG | Standort
+L WOL 129.570 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 129.57 | S | - | - | 2689270.4762 | 1204307.6462 | Schacht | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5884.JPG | Standort
+L WOL 129.570 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 129.57 | S | - | - | 2689265.8986 | 1204307.5922 | WC | Wolfsprung | - | 0 0001 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5885.JPG | Standort
+L WOL 129.570 S = TTA TUER002 | +L | WOL | 129.57 | S | - | - | 2689266.5084 | 1204306.4661 | WC | Wolfsprung | - | 0 0001 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5886.JPG | Standort
+L WOL 130.260 S = TTA TUER001 | +L | WOL | 130.26 | S | - | - | 2689221.1694 | 1203620.9391 | Tueren / Toranlage | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5887.JPG | Standort
+L WOL 129.660 N = TTA TUER001 | +L | WOL | 129.66 | N | - | - | 2689341.7228 | 1204230.943 | Schacht | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5888.JPG | Standort
+L WOL 129.660 N = TTA TUER002 | +L | WOL | 129.66 | N | - | - | 2689341.5323 | 1204231.2714 | Schacht | Wolfsprung | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5889.JPG | Standort
+L OLB 131.170 S = TTA TUER001 | +L | OLB | 131.17 | S | - | - | 2689330.6141 | 1202769.6368 | Wildschutztor | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5890.JPG | Standort
+L OLB 131.167 S = EXA VK 001 | +L | OLB | 131.167 | S | - | - | 2689331.1101 | 1202769.3785 | Externe Anlagen | Oelberg | - | Keine | - | - | - | - | - | - | Antenne Swisscom | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5891.JPG | Standort
+L OLB 131.167 S = FKA VK 001 | +L | OLB | 131.167 | S | - | - | 2689331.4029 | 1202769.6963 | Funkanlage | Oelberg | - | 0 0009 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5892.JPG | Standort
+L OLB 131.440 S = TTA TUER001 | +L | OLB | 131.44 | S | - | - | 2689385.1969 | 1202523.6373 | Wildschutztor | Oelberg | - | 0 0014 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5893.JPG | Standort
+L OLB 131.462 S = EXA VK 001 | +L | OLB | 131.462 | S | - | - | 2689396.7737 | 1202507.7991 | Externe Anlagen | Oelberg | - | Keine | - | - | - | - | - | - | Antenne Swisscom | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5894.JPG | Standort
+L OLB 131.470 S = TTA TUER001 | +L | OLB | 131.47 | S | - | - | 2689400.5513 | 1202498.196 | Pfosten | Oelberg | - | 0 0014 00 B | 1037 D/11 | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5895.JPG | Standort
+L OLB 131.470 S = TTA TUER002 | +L | OLB | 131.47 | S | - | - | 2689398.6727 | 1202495.1849 | Pfosten | Oelberg | - | 0 0014 00 B | 1037 D/11 | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5896.JPG | Standort
+L OLB 131.470 S = TTA TUER003 | +L | OLB | 131.47 | S | - | - | 2689397.0013 | 1202492.6027 | Pfosten | Oelberg | - | 0 0014 00 B | 1037 D/11 | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5897.JPG | Standort
+L OLB 131.470 S = TTA TUER004 | +L | OLB | 131.47 | S | - | - | 2689394.8952 | 1202490.511 | Pfosten | Oelberg | - | 0 0014 00 B | 1037 D/11 | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5898.JPG | Standort
+L OLB 132.400 S = TTA TUER001 | +L | OLB | 132.4 | S | - | - | 2689587.1559 | 1201591.183 | Wildschutztor | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5899.JPG | Standort
+L OLB 132.990 S = TTA TUER001 | +L | OLB | 132.99 | S | - | - | 2689888.1981 | 1201134.9561 | Leiter | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5900.JPG | Standort
+L OLB 133.026 N = VTV VK001 | +L | OLB | 133.026 | N | - | - | 2689919.5796 | 1201103.1496 | Verkehrs TV | Oelberg | - | 0 0009 00 B | 1036 | - | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5901.JPG | Standort
+L OLB 133.026 N = TTA TUER001 | +L | OLB | 133.026 | N | - | - | 2689922.8785 | 1201105.2494 | Kiste | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5902.JPG | Standort
+L KGB TSKG TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | KGB | 134.102 | S | 0 | R01 | 2689988.7429 | 1200060.8965 | Trafostation | Kleine_Galerie-Buggital | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5903.JPG | Standort
+L KGB TSKG TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | KGB | 134.102 | S | 0 | R01 | 2689988.5849 | 1200060.7485 | Trafostation | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0028 00 B | 1515 | 42.5/52.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5904.JPG | Standort
+L KGB TSKG TS 0 R02 = TTA TUER002 | +L | KGB | 134.102 | S | 0 | R02 | 2689990.3258 | 1200059.1358 | Trafostation | Kleine_Galerie-Buggital | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5905.JPG | Standort
+L KGB TSKG TS 0 R02 = TTA TUER002 | +L | KGB | 134.102 | S | 0 | R02 | 2689990.5159 | 1200059.2832 | Trafostation | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0028 00 A | 1515 | 47.5/52.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5906.JPG | Standort
+L KGB 134.102 S = TTA TUER001 | +L | KGB | 134.102 | S | - | - | 2689989.8425 | 1200060.7352 | Tueren / Toranlage | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5907.JPG | Standort
+L KGB 134.190 S = TTA TUER001 | +L | KGB | 134.19 | S | - | - | 2689984.2461 | 1199972.3965 | Leiter | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-14 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5908.JPG | Standort
+L KGB 134.420 S = TTA TUER001 | +L | KGB | 134.42 | S | - | - | 2689896.3259 | 1199724.3656 | Brückenkasten | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-14 | → | Abschnitt +L\20230314_+L\IMG_5909.JPG | Standort
+L STG 134.700 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.7 | S | - | - | 2689655.9606 | 1199465.9855 | Wasserver / Entsorgung | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5910.JPG | Standort
+L STG 134.790 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.79 | S | - | - | 2689755.2117 | 1199366.7451 | Leiter | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5911.JPG | Standort
+L STG 134.790 S = TTA TUER002 | +L | STG | 134.79 | S | - | - | 2689755.7401 | 1199367.4502 | Tueren / Toranlage | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5912.JPG | Standort
+L STG TSST TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | STG | 134.79 | S | 0 | R01 | 2689760.6493 | 1199359.7354 | Trafostation | Stutzegg-Gumpisch | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5913.JPG | Standort
+L STG TSST TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | STG | 134.79 | S | 0 | R01 | 2689760.628 | 1199359.7429 | Trafostation | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0028 00 B | 1515 | 42.5/57.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5914.JPG | Standort
+L STG TSST TS 0 R03 = TTA TUER002 | +L | STG | 134.79 | S | 0 | R03 | 2689763.1626 | 1199356.7523 | Trafostation | Stutzegg-Gumpisch | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5915.JPG | Standort
+L STG TSST TS 0 R03 = TTA TUER002 | +L | STG | 134.79 | S | 0 | R03 | 2689763.2335 | 1199356.68 | Trafostation | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0028 00 A | 1515 | 42.5/57.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5916.JPG | Standort
+L STG PWST PW 0 R01 = TTA TUER001 | +L | STG | 134.78 | S | 0 | R01 | 2689770.271 | 1199361.761 | Wasserver / Entsorgung | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5917.JPG | Standort
+L STG 135.270 S = TTA TUER001 | +L | STG | 135.27 | S | - | - | 2689576.039 | 1199018.3462 | Leiter | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5918.JPG | Standort
+L STG 135.268 S = VER VK 001 | +L | STG | 135.268 | S | - | - | 2689578.8388 | 1199026.4723 | Verkehrssteuerung | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0009 00 B | 1414 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5919.JPG | Standort
+L TEP PWTPS PW 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.94 | S | 0 | R01 | 2689331.2438 | 1198381.9106 | Wasserver / Entsorgung | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5920.JPG | Standort
+L TEP 135.520 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.52 | S | - | - | 2689414.297 | 1198780.3348 | Wasserver / Entsorgung | Tellsplatte | - | Alt | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | Schliessung AfT | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5921.JPG | Standort
+L TEP 135.520 S = TTA TUER002 | +L | TEP | 135.52 | S | - | - | 2689408.8429 | 1198780.7024 | WC | Tellsplatte | - | Alt | 1515 | 32.5/62.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Schliessung AfT | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5923.JPG | Standort
+L TEP 135.520 S = TTA TUER003 | +L | TEP | 135.52 | S | - | - | 2689400.5731 | 1198783.9542 | Wasserver / Entsorgung | Tellsplatte | - | Alt | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | Schliessung AfT | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5924.JPG | Standort
+L TEP 135.560 N = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.56 | N | - | - | 2689557.5436 | 1198750.9568 | Tueren / Toranlage | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5925.JPG | Standort
+L TEP 135.540 N = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.54 | N | - | - | 2689549.4519 | 1198767.5965 | Brückenkasten | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5926.JPG | Standort
+L TEP 135.520 N = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.52 | N | - | - | 2689537.2061 | 1198792.7296 | Brückenkasten | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5927.JPG | Standort
+L TEP 135.520 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.52 | S | - | - | 2689529.4511 | 1198792.2688 | Tueren / Toranlage | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5928.JPG | Standort
+L TEP 135.550 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.55 | S | - | - | 2689536.2378 | 1198756.9986 | Pfeilerschacht | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 2001C | 24/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5929.JPG | Standort
+L TEP 135.590 N = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.59 | N | - | - | 2689549.6638 | 1198735.0753 | Brückenkasten | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5930.JPG | Standort
+L STG 135.337 S = VTV VK 001 | +L | STG | 135.337 | S | - | - | 2689532.538 | 1198935.0986 | Verkehrs TV | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0009 00 B | 1036 | - | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5931.JPG | Standort
+L TEP 135.580 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.58 | S | - | - | 2689536.2865 | 1198743.7008 | Brückenkasten | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5932.JPG | Standort
+L TUF STF SK 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | 139.4 | N | 0 | R01 | 2690834.9611 | 1195691.1773 | Schachtkopf | Schachtkopf Tunnel Flüelen | - | 0 0010 00 B | 1519 | 42.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5933.JPG | Standort
+L TEP WRTP WR = WVA VK001 | +L | TEP | 135.72 | S | - | - | 2689551.8878 | 1198577.8862 | Wasserver / Entsorgung | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5934.JPG | Standort
+L TEP WRTP WR = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.72 | S | - | - | 2689556.2368 | 1198583.6751 | Wasserver / Entsorgung | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1037 D/11 | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-13 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5935.JPG | Standort
+L TEP 135.790 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.79 | S | - | - | 2689452.183 | 1198468.2474 | Tueren / Toranlage | Tellsplatte | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5936.JPG | Standort
+L TEP 135.780 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.78 | S | - | - | 2689455.8022 | 1198475.7375 | Tueren / Toranlage | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5937.JPG | Standort
+L TEP 135.770 S = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.77 | S | - | - | 2689458.5257 | 1198481.3985 | Wildschutztor | Tellsplatte | - | 0 0014 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5938.JPG | Standort
+L TEP TSTP TS A R03 = TTA TUER002 | +L | TEP | 135.77 | S | A | R03 | 2689459.0993 | 1198479.5992 | Trafostation | Trafostation Tellsplatte | - | 0 0028 00 A | 1515 | 47.5/52.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5939.JPG | Standort
+L TEP TSTP TS A R03 = TTA TUER002 | +L | TEP | 135.77 | S | A | R03 | 2689458.8968 | 1198479.2004 | Trafostation | Trafostation Tellsplatte | - | Badge | 9004-K5 | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5940.JPG | Standort
+L TEP TSTP TS A R01 = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.77 | S | A | R01 | 2689457.9092 | 1198477.5679 | Trafostation | Trafostation Tellsplatte | - | 0 0028 00 B | 1515 | 47.5/52.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5941.JPG | Standort
+L TEP TSTP TS A R01 = TTA TUER001 | +L | TEP | 135.77 | S | A | R01 | 2689457.9833 | 1198477.6335 | Trafostation | Trafostation Tellsplatte | - | Badge | 9004-K5 | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5942.JPG | Standort
+L AXE 136.500 S = TTA TUER001 | +L | AXE | 136.5 | S | - | - | 2689445.1908 | 1197867.7188 | Tueren / Toranlage | Spinnenloch | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5943.JPG | Standort
+L AXE 136.520 S = TTA TUER001 | +L | AXE | 136.52 | S | - | - | 2689451.2923 | 1197865.5429 | Tueren / Toranlage | Spinnenloch | - | 0 0010 00 B | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5944.JPG | Standort
+L AXE 136.760 S = TTA TUER001 | +L | AXE | 136.76 | S | - | - | 2689612.9714 | 1197650.3517 | Tueren / Toranlage | Axenfluh | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5945.JPG | Standort
+L AXE 136.779 N = EXA VK 001 | +L | AXE | 136.779 | N | - | - | 2689627.9603 | 1197636.7945 | Externe Anlagen | Axenfluh | - | Alt | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Antenne Swisscom | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5946.JPG | Standort
+L ZIN 137.007 N = EXA VK 001 | +L | ZIN | 137.007 | N | - | - | 2689815.8934 | 1197508.0152 | Externe Anlagen | Zingel | - | Alt | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Antenne Swisscom | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5947.JPG | Standort
+L ZIN 137.010 S = TTA TUER001 | +L | ZIN | 137.01 | S | - | - | 2689820.0199 | 1197507.8625 | Tueren / Toranlage | Zingel | - | 0 0011 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5948.JPG | Standort
+L ZIN TSZI TS 0 R02 = TTA TUER002 | +L | ZIN | 137.013 | S | 0 | R02 | 2689820.2542 | 1197501.2853 | Trafostation | Trafostation Zingel | - | 0 0028 00 A | 1515 | 42.5/57.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5949.JPG | Standort
+L ZIN TSZI TS 0 R02 = TTA TUER002 | +L | ZIN | 137.013 | S | 0 | R02 | 2689820.6567 | 1197501.208 | Trafostation | Trafostation Zingel | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5950.JPG | Standort
+L ZIN TSZI TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | ZIN | 137.013 | S | 0 | R01 | 2689823.7884 | 1197499.7719 | Trafostation | Trafostation Zingel | - | 0 0028 00 B | 1515 | 42.5/57.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5951.JPG | Standort
+L ZIN TSZI TS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | ZIN | 137.013 | S | 0 | R01 | 2689824.2452 | 1197499.4119 | Trafostation | Trafostation Zingel | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | Plan | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5952.JPG | Standort
+L ZIN 137.020 S = TTA TUER001 | +L | ZIN | 137.02 | S | - | - | 2689825.8845 | 1197498.2536 | Barriere | Zingel | - | 0 0011 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-03-15 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5953.JPG | Standort
+L TUF PZSUD SS 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | 140.65 | S | 0 | R01 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Tueren / Toranlage | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0012 00 B | 1515 | 32.5/42.5 | Drehschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5954.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | 140.64 | S | 0 | R01 | 2690590.6891 | 1194535.7845 | Tueren / Toranlage | Umfahrung_Fluelen | - | 0 0028 00 B | 1515 | 32.5/47.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5955.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R01 = TTA TUER001 | +L | TUF | 140.64 | S | 0 | R01 | 2690590.7894 | 1194535.2301 | Tueren / Toranlage | Umfahrung_Fluelen | - | Badge | 9001-K5 | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | 2023-03-15 | → | Abschnitt +L\20230315_+L\IMG_5956.JPG | Standort
+L KGB VDE S MS = VDE | +L | KGB | 134.12 | S | - | - | 2689999.7527 | 1200053.2104 | Verkehrsdatenerfassung | Kleine_Galerie-Buggital | - | 0 0010 00 B | 2001F | 70/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-03-29 | → | Abschnitt +L\20230329_+L\IMG_6203.JPG | Standort
+L ZIN 136.980 N = TTA TUER001 | +L | ZIN | 136.98 | N | - | - | 2689777.2951 | 1197521.7032 | Tueren_/_Toranlage | Zingel | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-04-21 | 2023-04-21 | → | Abschnitt +L\20230421_+L\IMG_6359.JPG | Standort
+L ZIN 136.985 N = TTA TUER001 | +L | ZIN | 136.985 | N | - | - | 2689779.7525 | 1197521.1307 | Tueren_/_Toranlage | Zingel | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.6 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-04-21 | 2023-04-21 | → | Abschnitt +L\20230421_+L\IMG_6360.JPG | Standort
+L ZIN 136.990 N = TTA TUER001 | +L | ZIN | 136.99 | N | - | - | 2689781.4987 | 1197521.3304 | Tueren_/_Toranlage | Zingel | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.7 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-04-21 | 2023-04-21 | → | Abschnitt +L\20230421_+L\IMG_6361.JPG | Standort
+L STG 134.860 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.86 | S | - | - | 2689752.3495 | 1199281.2748 | Brückenkasten | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7963.JPG | Standort
+L STG 134.860 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.86 | S | - | - | 2689754.3689 | 1199281.1039 | Brückenkasten | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2023-09-01 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7964.JPG | Standort
+L STG 134.860 N = TTA TUER001 | +L | STG | 134.86 | N | - | - | 2689759.1914 | 1199282.2814 | Brückenkasten | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001F | 70/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7965.JPG | Standort
+L STG 134.930 N = TTA TUER001 | +L | STG | 134.93 | N | - | - | 2689745.6475 | 1199222.4483 | Brückenkasten | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 2001F | 70/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7966.JPG | Standort
+L STG 134.930 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.93 | S | - | - | 2689739.4365 | 1199223.7337 | Brückenkasten | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7967.JPG | Standort
+L STG 134.790 S = TTA TUER001 | +L | STG | 134.79 | S | - | - | 2689769.7864 | 1199357.5966 | Tueren_/_Toranlage | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7968.JPG | Standort
+L STG 134.790 S = TTA TUER002 | +L | STG | 134.79 | S | - | - | 2689769.5924 | 1199362.1967 | Tueren_/_Toranlage | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7969.JPG | Standort
+L STG 134.790 N = TTA TUER001 | +L | STG | 134.79 | N | - | - | 2689776.3334 | 1199362.0487 | Tueren_/_Toranlage | Stutzegg-Gumpisch | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7970.JPG | Standort
+L TEP WRTP WR = TTA TUER002 | +L | TEP | 135.72 | N | - | - | 2689556.2368 | 1198583.6751 | Wasserver_/_Entsorgung | Tellsplatte | - | 0 0010 00 B | 1514 | 32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-06-14 | 2023-09-01 | → | Abschnitt +L\20230901_+L\IMG_7971.JPG | Standort
+L TUF PZSUD SS 0 R01 = TTA TUER002 | +L | TUF | 140.65 | - | 0 | R01 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Umgehungsschalter SiSto | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0012 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8797.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R01 = BMA 01 | +L | TUF | 140.65 | - | 0 | R01 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Programmierung | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0009 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8798.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R04 = TTA TUER 025 | +L | TUF | 140.65 | - | 0 | R04 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Lager und Betriebsraum | Portal_Zentrale_Süd | - | 1 0006 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8799.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R09 = TTA TUER 031 | +L | TUF | 140.65 | - | 0 | R09 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Mobilfunkraum | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0013 00 B | 1519 | 32.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8800.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 0 R05 = TTA TUER 029 | +L | TUF | 140.65 | - | 0 | R05 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Traforaum | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0003 00 A | 1515 | 32.5/52.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8801.JPG | Standort
+L TUF PZSUD LZ 1 R03 = TTA TUER 024 | +L | TUF | 140.65 | - | 1 | R03 | 2690584.1987 | 1194552.03 | Batterieraum | Portal_Zentrale_Süd | - | 0 0004 00 A | 1519 | 32.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8802.JPG | Standort
+L TUF 140.031 NI = TTA TUER 001 | +L | TUF | 140.031 | S | F | - | - | - | Schranknische | Nische Süd | - | 0 0010 00 B | 1519 | 42.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | - | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8803.JPG | -
+L TUF 140.069 NI = TTA TUER 002 | +L | TUF | 140.069 | N | F | - | - | - | Treppenhaus | Nische Süd | - | 0 0010 00 B | 1519 | 42.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | - | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8804.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R01 = TTA TUER 001 | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R01 | - | - | Vorraum | Lüftungszentrale_Mitte | - | 0 0028 00 B | 1519 | 47.5/47.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | - | Plan | 2024-07-25 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8805.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R01 = TTA TUER 001 | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R01 | - | - | Vorraum | Lüftungszentrale_Mitte | - | Badge | 9000-K5 IP55 UP | - | - | - | - | - | - | Foto | - | Plan | 2024-07-25 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8806.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R01 = BMA 01 | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R01 | - | - | Programmierung | Lüftungszentrale_Mitte | - | 0 0009 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | - | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8807.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R05 = TTA TUER 023 | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R05 | - | - | Traforaum | Lüftungszentrale_Mitte | - | 0 0003 00 A | 1519 | 32.5/47.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | - | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8808.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R06 = TTA TUER 024 | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R06 | - | - | Batterieraum | Lüftungszentrale_Mitte | - | 0 0004 00 A | 1519 | 32.5/37.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | - | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8809.JPG | -
+L TUF LZMITTE LZ 0 R08 = TTA TUERxxx | +L | TUF | 139.45 | - | 0 | R08 | - | - | WC | Lüftungszentrale_Mitte | - | Schlitz | 1519 | 32.5/37.5 | Schwenkschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | - | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8810.JPG | -
+L TUF 138.775 NI = TTA TUER 004 | +L | TUF | 138.775 | S | F | - | - | - | Schranknische | Nische Nord | - | 0 0010 00 B | 1519 | 42.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | - | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8811.JPG | -
+L TUF 138.810 NI = TTA TUER 005 | +L | TUF | 138.81 | N | F | - | - | - | Treppenhaus | Nische Nord | - | 0 0010 00 B | 1519 | 42.5/42.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | - | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8812.JPG | -
+L TUF PZNORD LZ 0 R01 = TTA TUERxxx | +L | TUF | 138 | - | 0 | R01 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Programmierung | Portal_Zentrale_Nord | - | 0 0009 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8813.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R05 = TTA TUERxxx | +L | TUF | 138 | - | 0 | R05 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | WC | Portal_Zentrale_Nord | - | Schlitz | 1519 | 32.5/37.5 | Schwenkschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8814.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R06 = TTA TUER 026 | +L | TUF | 138 | - | 0 | R06 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Traforaum | Portal_Zentrale_Nord | - | 0 0003 00 A | 1519 | 32.5/52.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8815.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R08 = TTA TUER 028 | +L | TUF | 138 | - | 0 | R08 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Batterieraum | Portal_Zentrale_Nord | - | 0 0004 00 A | 1519 | 32.5/52.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8816.JPG | Standort
+L TUF PZNORD LZ 0 R03 = TTA TUER 022 | +L | TUF | 138 | - | 0 | R03 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Lager und Betriebsraum | Portal_Zentrale_Nord | - | 1 0006 00 B | 1519 | 32.5/37.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8817.JPG | Standort
+L TUF PZNORD SS 0 R01 = TTA TUER002 | +L | TUF | 138 | - | 0 | R01 | 2690405.9656 | 1196829.1507 | Umgehungsschalter SiSto | Portal_Zentrale_Nord | - | 0 0012 00 B | 1262 | - | Motorschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8818.JPG | Standort
+L TUF STF SK 0 R01 = TTA TUERxxx | +L | TUF | - | - | 0 | R01 | 2690834.9611 | 1195691.1773 | Schachttor | Schachtkopf Tunnel Flüelen | - | Ventilator | Unbekannt | - | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Ventilatorschliessung | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | 2023-11-13 | → | Abschnitt +L\20231113_+L\IMG_8819.JPG | Standort
+L OLB TSSI TS F R01 = TTA TUERxxx | +L | OLB | 132.236 | N | F | R01 | 2689556.0363 | 1201746.6374 | Mittelspannungsschalter | Trafostation Schiferenegg | - | EWA | KESO | 50/25 | Vorhängeschloss | Nein | Nein | Ja | EWA Schliessung | Foto | Standort | Plan | 2023-11-20 | 2023-11-20 | → | Abschnitt +L\20231120_+L\IMG_8847.JPG | Standort
+L OLB TSSI TS F R02 = TTA TUER 002 | +L | OLB | 132.236 | N | F | R02 | 2689556.0363 | 1201746.6374 | Mittelspannungsraum | Trafostation Schiferenegg | - | 0 0003 00 A | 1519 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | - | Foto | Standort | Plan | 2023-11-20 | 2023-11-20 | → | Abschnitt +L\20231120_+L\IMG_8848.JPG | Standort
+L OLB TSSI TS F R04 = TTA TUER 020 | +L | OLB | 132.236 | N | F | R04 | 2689556.0363 | 1201746.6374 | Notausgang | Trafostation Schiferenegg | - | 0 0010 00 B | 1515 | 37.5/52.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Tür Nr in ZP falsch | Foto | Standort | Plan | 2023-11-20 | 2023-11-20 | → | Abschnitt +L\20231120_+L\IMG_8849.JPG | Standort
+L TEP TSTP TS A R03 = TTA TUER 020 | +L | TEP | 135.859 | S | A | R03 | 2689459.0993 | 1198479.5992 | Batterieraum | Trafostation Tellsplatte | - | 0 0004 00 A | 1515 | 32.5/47.5 | Drehschloss | Nein | Nein | Ja | Tür fehlt in ZP | Foto | Standort | Plan | 2023-11-20 | 2023-11-20 | → | Abschnitt +L\20231120_+L\IMG_8850.JPG | Standort
+L ZIN 138.750 S = TTA TUER 001 | +L | ZIN | 138.75 | S | - | - | - | - | Kabelschrank | Tunnel Zingel | - | 0 0010 00 B | 1515 | 32.5/32.5 | Drehschloss | Nein | Ja | Ja | Mitte Tunnel | Foto | - | - | 2023-11-20 | 2023-11-20 | → | Abschnitt +L\20231120_+L\IMG_8851.JPG | -
+L OLB SROE SR 0 R01 = TTA TUER001 | +L | OLB | - | S | - | - | 2689385.0013 | 1202640.6027 | Schaltraum | Oelberg | - | 0 0028 00 B | 1515 | 47.5/32.5 | Kippschloss | Ja | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-07-25 | Durch E.Elmiger | → | Abschnitt +L\E.Elmiger_+L\DSCN9784.JPG | Standort
+L OLB SROE SR 0 R01 = TTA TUER001 | +L | OLB | - | S | - | - | 2689385.0013 | 1202640.6027 | Schaltraum | Oelberg | - | Badge | - | - | - | - | - | - | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | Durch E.Elmiger | → | Abschnitt +L\E.Elmiger_+L\DSCN9784.JPG | Standort
+L OLB SROE SR 0 R01 = TTA TUER002 | +L | OLB | - | S | - | - | 2689385.0013 | 1202640.6027 | Klimaanlage | Oelberg | - | 0 0010 00 B | 2001D | 40/22 | Vorhängeschloss | Nein | Ja | Ja | - | Foto | Standort | - | 2024-03-14 | Durch E.Elmiger | → | Abschnitt +L\E.Elmiger_+L\DSCN9787.JPG | Standort

## Vorlage
Inventarisierung Schliessanlagen GEXI / Abschnitt +L | [5 empty] | Aufgenommene Schliessungen +L: |  |  | 0 | Aufgenommene Schliessungen Gebietseinheit: |  | 2950
[26 empty] | Pfad bei Verlust Fotoverlinkung | Alternative Standortverlinkung
AKS-Code | Erfassungs-bereich | Strecken-abschnitt | Unterhalts-kilometer | Fahrspur | Stock-werk | Raum | E-Koordinate | N-Koordinate | Bezeichnung | Ortsname | Nummer | Schliessung | Zylindertyp | Zylinderlänge mm | Schloss | Panikschloss | Staubschutz | Rostfrei | Bemerkung/Pendenz | Fotolink | Standort | Planlink | Aktualisierung | Aufnahme |  | Ordner \ Unterordner \ Name Foto | Map.geo.admin
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort
[21 empty] | Standort |  |  |  | → |  | Standort