## Änderungen
Version 1.7
Datum | Verfasser | Notiz
xx.xx.xxxx | M. Berdich | Änderungsbeschreibung

## XYYY_BSASTATU_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Sammelzustände Bedienart, Steuerungsart, Ersatzwert der BSA, Darstellung in BLE-Navigationszeile
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Sammelmeldung Bedienart |  |  |  |  | Sammelmeldung Steuerungsart |  |  |  |  | Sammelmeldung Ersatzwert
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE |  |  |  |  | BLE |  |  |  |  | BLE
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.state_01 |  |  |  |  | cmdio.state_02 |  |  |  |  | cmdio.state_03
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | BEDAR |  |  |  |  | STEAR |  |  |  |  | SPEZx
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | int |  |  |  |  | int |  |  |  |  | bool
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X |  |  | Bedienung BLE | 0 | X |  |  | Automatik | 0 | X |  |  | Normal
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X |  |  | Bedienung BSA | 1 | X |  |  | Manuell | 1 | X |  |  | Erstzwert
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist, |  |  | 11 | X |  |  | Lokal | 2 | X |  |  | Programm
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist, |  |  | 21 | X |  |  | Revision
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls, |  |  | 31 | X |  |  | Bedienung BSA + Lokal
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung). |  |  | 41 | X |  |  | Bedienung BSA + Revision
ENUM 7 | [int,"x","x",int] |  |  |  | 51 | X |  |  | Revision + Lokal
ENUM 8 | [int,"x","x",int] |  |  |  | 61 | X |  |  | Revision + Lokal +Bedienung BSA
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_BSASMELD_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Sammelalarm / Sammelstörung der BSA, Darstellung in BLE-Navigationszeile
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Sammelalarm |  |  |  |  | Sammelstörung
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE |  |  |  |  | BLE
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | alert.alert_01 |  |  |  |  | alert.alert_02
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | SALRM |  |  |  |  | SSTOE
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | int |  |  |  |  | int
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | -1 | X |  |  | Alarm KAM unquittiert | -1 | X |  |  | Störung KAM unquittiert
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 0 | X |  |  | OK | 0 | X |  |  | OK
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist, |  |  | 1 | X |  |  | Alarm KAM quittiert | 1 | X |  |  | Störung KAM quittiert
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist, |  |  | 2 | X |  |  | Alarm GING unquittiert | 2 | X |  |  | Störung GING unquittiert
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig | Sammelalarm KAM unquittiert |  |  |  |  | Sammelstörung KAM unquittiert
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | A_EM1 |  |  |  |  | F_EM1
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert | -1 |  |  |  |  | -1
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch |  |  |  | Sammelalarm KAM quittiert |  |  |  |  | Sammelstörung KAM quittiert
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | A_EM2 |  |  |  |  | F_EM2
Unterer Grenzwert | [anytype] |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch |  |  |  | Sammelalarm GING unquittiert |  |  |  |  | Sammelstörung GING unquittiert
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | A_EM3 |  |  |  |  | F_EM3
Unterer Grenzwert | [anytype] |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_EMSYSTEM_MAIN_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Abschnittsrechner
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 6 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 7 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 8 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 9 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 10
|  |  |  | Kleine Grafik zur Darstellung | [16 empty] | keine |  |  |  |  | keine
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Bedienart |  |  |  |  | Betriebsart |  |  |  |  | Redundanzstatus |  |  |  |  | Führungsverantwortung |  |  |  |  | Generalabfrage |  |  |  |  | OSTAT |  |  |  |  | Ausfall TINWUR Verb. |  |  |  |  | Ausfall TINWUR Verb. |  |  |  |  | Ausfall TINWUR Verb. |  |  |  |  | Ausfall TINWUR Verb.
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen | [25 empty] | Meldungen von NNM |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch TINWUR-Knoten zu aktiv BLE |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch TINWUR-Knoten zu aktiv BSA |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch TINWUR-Knoten zu passiv BLE |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch TINWUR-Knoten zu Fremd-BSA
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.mode_serve |  |  |  |  | cmdio.mode_operation |  |  |  |  | cmdio.redu_state |  |  |  |  | cmdio.supervision |  |  |  |  | cmdio.generalRequest |  |  |  |  | alert.alert_01 |  |  |  |  | alert.alert_04 |  |  |  |  | alert.alert_05 |  |  |  |  | alert.alert_06 |  |  |  |  | alert.alert_07
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | BEDAR |  |  |  |  | BETAR |  |  |  |  | REDUN |  |  |  |  | FUEHR |  |  |  |  | GENAB |  |  |  |  | OSTAT |  |  |  |  | TKBLA |  |  |  |  | TKEMA |  |  |  |  | TKBLP |  |  |  |  | TKRFL
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | int |  |  |  |  | int |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | string |  |  |  |  | int |  |  |  |  | int |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X |  |  | Bedienung BLE | 0 | X | X |  | Normalbetrieb | 0 | X |  |  | Passiv | "..." |  | X |  | Führungsverantwortung | 0 | X | X |  | keine Generalabfrage / Generalabfrage ausgeführt | -2 | X |  |  | unbekannt | 0 | X |  |  | OK | 0 | X |  |  | OK | 0 | X |  |  | OK | 0 | X |  |  | OK
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X |  |  | Bedienung BSA | 1 | X | X |  | Testbetrieb | 1 | X |  |  | Aktiv | [5 empty] | 1 | X | X |  | Generalabfrage angefordert | -1 | X |  |  | unüberwacht | 1 | X |  |  | Unterbruch | 1 | X |  |  | Unterbruch | 1 | X |  |  | Unterbruch | 1 | X |  |  | Unterbruch
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist, | [22 empty] | -1 | X | X |  | Generalabfrage von passiven KR verworfen | 0 | X |  |  | Normalbetrieb
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist, | [27 empty] | 1 | X |  |  | Warnung
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls, | [27 empty] | 2 | X |  |  | Alarm
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig | [25 empty] | NNM: Unbekannt |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | OK
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [25 empty] | A_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert | [25 empty] | -2
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [28 empty] | NNM: Unüberwacht |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch Knoten zu aktiv BLE |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch Knoten zu aktiv BSA |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch Knoten zu passiv BLE |  |  |  |  | Verbindungsunterbruch Knoten zu fremd BSA
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [25 empty] | F_BLE |  |  |  |  | A_BLE |  |  |  |  | A_BLE |  |  |  |  | F_BLE |  |  |  |  | F_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [28 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [28 empty] | NNM: Normalbetrieb
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] | [28 empty] | 0
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [28 empty] | NNM: Warnung
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [25 empty] | F_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [28 empty] | 1
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [28 empty] | NNM: Alarm
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [25 empty] | A_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [28 empty] | 2
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_EMSYSTEM_SUB_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Anlagensteuerung
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Bedienart |  |  |  |  | Redundanzstatus |  |  |  |  | OSTAT
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen | [10 empty] | Meldungen von NNM
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.mode_serve |  |  |  |  | cmdio.redu_state |  |  |  |  | alert.alert_01
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | BEDAR |  |  |  |  | REDUN |  |  |  |  | OSTAT
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | int |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | int
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X |  |  | Bedienung BLE | 0 | X |  |  | Passiv | -2 | X |  |  | unbekannt
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 2 | X |  |  | Bedienung BSA | 1 | X |  |  | Aktiv | -1 | X |  |  | unüberwacht
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist, |  |  | 12 | X |  |  | Lokal | [5 empty] | 0 | X |  |  | Normalbetrieb
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist, | [12 empty] | 1 | X |  |  | Warnung
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls, | [12 empty] | 2 | X |  |  | Alarm
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig | [10 empty] | NNM: Unbekannt
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [10 empty] | A_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert | [10 empty] | -2
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [13 empty] | NNM: Unüberwacht
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [10 empty] | F_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [13 empty] | -1
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [13 empty] | NNM: Normalbetrieb
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] | [13 empty] | 0
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [13 empty] | NNM: Warnung
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [10 empty] | W_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [13 empty] | F
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch | [13 empty] | NNM: Alarm
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | [10 empty] | A_BLE
Unterer Grenzwert | [anytype] | [13 empty] | 2
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_SOTA_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Sofortmassnahmebefehl(e) der BSA
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Sofortmassnahmebefehl |  |  |  |  | Sofortmassnahmebefehl
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE |  |  |  |  | BLE
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen | nicht jede Anlage muss eine Sofortmassnahme besitzen. |  |  |  |  | nicht jede Anlage muss eine Sofortmassnahme besitzen.
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.state_01 |  |  |  |  | cmdio.state_02
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | STATU |  |  |  |  | STATU
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | int |  |  |  |  | int
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X | X |  | Grundzustand | 0 | X | X |  | Grundzustand
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X | X |  | Anlagenbefehl1 | 1 | X | X |  | Anlagenbefehl2
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist, |  |  | 2 | X | X |  | Anlagenbefehl1 | 2 | X | X |  | Anlagenbefehl2
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist,
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_REFLXSTATU_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Sammelzustände der Reflexe der BSA, Darstellung in BLE-Navigationszeile
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 6 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 7
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Rücksetzen der Quell-Reflexe |  |  |  |  | Rücksetzen der Senken-Reflexe |  |  |  |  | Sammelmeldung Reflex Unterdrückt |  |  |  |  | Sammelmeldung (Bestätigungsdatenpunkt) Quell-Reflex Klasse1 |  |  |  |  | Sammelmeldung (Bestätigungsdatenpunkt) Quell-Reflex Klasse2 |  |  |  |  | Sammelmeldung (Bestätigungsdatenpunkt) Senken-Reflex Klasse1 |  |  |  |  | Sammelmeldung (Bestätigungsdatenpunkt) Senken-Reflex Klasse2
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE/BSA |  |  |  |  | BLE |  |  |  |  | BLE |  |  |  |  | BLE |  |  |  |  | BLE
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.state_01 |  |  |  |  | cmdio.state_02 |  |  |  |  | cmdio.state_03 |  |  |  |  | cmdio.state_04 |  |  |  |  | cmdio.state_05 |  |  |  |  | cmdio.state_06 |  |  |  |  | cmdio.state_07
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool |  |  |  |  | bool
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X | X |  | Ruhezustand | 0 | X | X |  | Ruhezustand | 0 | X |  |  | Ruhezustand | 0 | X |  |  | Ruhezustand | 0 | X |  |  | Ruhezustand | 0 | X |  |  | Ruhezustand | 0 | X |  |  | Ruhezustand
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X | X |  | Reset Quell-Reflexe | 1 | X | X |  | Reset Senken-Reflexe | 1 | X |  |  | Reflex Unterdrückt | 1 | X |  |  | Quell-Reflex Klasse1 ausgelöst | 1 | X |  |  | Quell-Reflex Klasse2 ausgelöst | 1 | X |  |  | Senken-Reflex Klasse1 ausgelöst | 1 | X |  |  | Senken-Reflex Klasse2 ausgelöst
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist,
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist,
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [anytype]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_REFLEXCL2_OUT_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Reflex, Klasse 2 Ausgang (Quelle)
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Verweis auf die Grafikdatei
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Status
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen | Reflex-Signal steht an
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.state_01
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | STATU
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | bool
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X |  |  | Ruhezustand
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X |  |  | Reflex ausgelöst
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist,
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist,
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig | OK
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert | 0
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch |  |  |  | Reflex ausgelöst
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | R_YYY
Unterer Grenzwert | [float] |  |  |  | 1
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""] |  |  |  | X
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## XYYY_REFLEXCL2_IN_01
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) | [5 empty] | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts |  |  |  | Reflex, Klasse 2 Eingang (Senke)
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes |  | Darstellung Objekt 1 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Verweis auf die Grafikdatei
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen | Status
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA |  |  |  |  | BSA
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen | Reflex-Signal steht an
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien | cmdio.state_01
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS | STATU
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool] | bool
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung |  | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet. |  |  | 0 | X |  |  | Ruhezustand
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert, |  |  | 1 | X |  |  | Reflex ausgelöst
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist,
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist,
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig | OK
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert | 0
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch |  |  |  | Reflex ausgelöst
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular | R_YYY
Unterer Grenzwert | [float] |  |  |  | 1
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste] | X
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element | X
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular | X
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI

## Objektformular
Objektformular für die Anlage: +X=XXX
Objekttype-Name |  | Eindeutiger Name des Objekttyps gemäß Objektkonzept: [1.AKSSEGMENT][10.AKSSEGMENT]_[Objektart]_[Lfde Nr] |  |  | XYYY_Objekttyp
Anlagebezeichnung
Anlage (AKS Abkürzung) |  |  |  |  | +X=XXX
Aufgabe und Funktion des Objekts |  | Kurze Erläuterung über den Einsatzweck und die Funktionsweise dieses Objekts
|  |  |  | Darstellungsweise des Objektes | Darstellung Objekt 1 |  |  |  | Darstellung Objekt 2 |  |  |  | Darstellung Objekt 3 |  |  |  | Darstellung Objekt 4 |  |  |  | Darstellung Objekt 5 |  |  |  | Darstellung Objekt 6
Verweis auf die Grafikdatei
Kleine Grafik zur Darstellung
Signale des Objekts Signalparameter |  | Bezeichnung des Signales (oder eine Klasse wie Messewerte) | [string] | Keine Sonderzeichen, Max. 30 Zeichen
Objekt Verwendung |  | Verwendungsort des Objektes (BSA-HMI oder BLE-HMI oder beide) | [string] | max. 256 Zeichen
Beschreibung |  | Kurze Beschreibung des Objektelementes (vor allem über seine physikalische Funktion) | [string] | max. 256 Zeichen
PVSS II Elementname *) |  | Eindeutiger Referenzname im SCADA-System. Wird vom BLE-Integrator ausgefüllt | [string] | gemäß PVSS II & BLE Richtlinien
AKS-Code Funktion |  | Signalabhängige AKS-Code-Bezeichnung | [string] | Gemäß AKS
Datentyp (int/float/bool) | [string] | Datenformat/-typ des Signales (Integer, Float, Boolean) | [string] | [int,float,bool]
Einheit | [string] | SI-Einheit des Signales | [string] | max. 10 Zeichen
Enumeration Werte Meldung/Befehl |  | Falls es sich bei dem Signal um einen enumerated handelt, so sind nachstehend alle Werte und |  |  | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung | M | B | Bit* | Bedeutung
ENUM 1 | [int,"x","x",int] | deren Bedeutung aufgelistet.
ENUM 2 | [int,"x","x",int] | Die erste Spalte pro Signal beinhält den Wert,
ENUM 3 | [int,"x","x",int] | die zweite Spalte eine Markierung (X) falls es eine Meldung (M) ist,
ENUM 4 | [int,"x","x",int] | die dritte Spalte eine Markierung (X) falls es ein Befehl (B) ist,
ENUM 5 | [int,"x","x",int] | die vierte Spalte einen int-Wert vom EM-Integrator der BLE für das Berechtigungsbit (Bit*) zum Ausführen des Befehls,
ENUM 6 | [int,"x","x",int] | die fünfte eine entsprechende aussagekräftige Beschreibung (Bedeutung).
ENUM 7 | [int,"x","x",int]
ENUM 8 | [int,"x","x",int]
ENUM 9 | [int,"x","x",int]
ENUM 10 | [int,"x","x",int]
ENUM 11 | [int,"x","x",int]
Wertebereich |  | Werden bei Messwerten anstatt der enumeration-Werte verwendet.
Befehlsrichtung (Eingabe) | Min [float] | Kleinster Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BLE an die BSA versendet werden darf | [float]
Melderichtung | Min [float] | Kleinster Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
| Max [float] | Größter Wert der von der BSA an die BLE versendet wird. | [float]
Meldebehandlung Bereich 1 |  | Konfiguration des Meldebereiches 1 (Nur Auszufüllen falls das Signal eine Melde- bzw. Alarmbehandlung hat.)
Bereichstext | deutsch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Deutschsprachig
| italienisch | Text der nebst Signalbezeichnung im SCADA-System bei Eintritt in diesem Meldebereich angezeigt wird. | [string] | Italienischsprachig
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float] | Unterer Grenzwert für diesen Meldebereich. D.h. dieser Bereich gilt ab diesem Wert | [float] | Unterer Grenzwert
Meldebehandlung Bereich 2 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 3 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 4 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Meldebehandlung Bereich 5 |  | siehe "Meldebehandlung Bereich 1"
Bereichstext | deutsch
italienisch
Meldeklasse | [string] | Eingabe der Meldeklasse gemäß Meldeklassenliste bzw. leer für den "OK-Bereich" | [string] | Bezeichnung aus dem Meldeklassenlistenformular
Unterer Grenzwert | [float]
Format | [string] | Markierung (X) falls dieses Signal in der Datenbank verdichtet werden soll | [string] | ["X" od. ""]
Ersatzwert | [anytype] | Listenauswahl | [Liste] | [Liste]
Ersatzwert setzen wenn | [int] | 1.Verdichtungsstufe C1 für 5 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Initialwert | [anytype] | 2.Verdichtungsstufe C2 für 6 Minuten-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Archivierung | ["X" od. ""] | 3.Verdichtungsstufe C3 für 1 Stunden-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
|  | 4.Verdichtungsstufe C4 für 1 Tages-Intervall | [string] | Verdichtungsstufe.Verdichtungsfunktion od. Element
Matrix
Signal ist Senke | ["X" od. ""] | Wird dieses Signal für eine Reportdarstellung herangezogen, so ist der Reportname hier anzugeben | [string] | Bezeichnung aus dem Reportformular
Signal ist Quelle | ["X" od. ""]
C1.MAX
*), * … Diese Werte müssen vom Unternehmer BSA nicht ausgefüllt werden. |  |  |  | C1.AVG
C1.AVI
C2.SUM
C2.MIN
C2.MAX
C2.AVG
C2.AVI
C3.SUM
C3.MIN
C3.MAX
C3.AVG
C3.AVI
C4.SUM
C4.MIN
C4.MAX
C4.AVG
C4.AVI
C5.SUM
C5.MIN
C5.MAX
C5.AVG
C5.AVI
C6.SUM
C6.MIN
C6.MAX
C6.AVG
C6.AVI